宜蘭縣政府與宜蘭縣建築師公會

103年第一次法規研討會會議紀錄

(103.4.25府建管字第1030057048號函，案由二決議事項修正，餘同意備查)

一、時間： 103年03月28日(星期五 )下午2：00 時正

二、地點：本會會議室

三、主席：林法規主任委員榮發

四、出席：宜蘭縣政府

林科長志明、林志揚

宜蘭縣建築師公會

林榮發、林清文、陳子謙、羅志鑑、林昶濬、鐘文宏、吳明亮

列席：黃理事長建興、郭文豐、陳樂屏

五、討論事項：

案由一：宜蘭縣建築物室內裝修案件涉及違建部分處理原則(草案)，提請討論。

決  議：請公會彙整相關資料及意見後，再行研議。

案由二：依技術規則第96條第一項第一款規定設置之安全梯構造疑義，提請討論。

公會意見：5F以下同一權利主體之小規模建築物，依技術規則第96條第一項第一款規定設置之安全梯，其構造依第97條第三項規定「建築物各棟設置之安全梯，應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室」設置時，反會影響逃生速度，建議排除該項規定之適用，以符實際逃生安全。

(原決議)：安全梯之構造請依第97條規定辦理，無法排除該條款之適用。但此安全梯無須直通屋突層，屋突層之樓梯間可獨立防火門區劃分隔。

決  議：(依備查函修正)

(一)三層以上，五層以下之建築物除符合建築技術規則建築設計施工編第96-1條規定情形之一者外，應依同編第96條第1項第1款規定直通樓梯應至少有一座為安全梯，安全梯構造並應符合同編第97條規定。

(二)考量三層以上，五層以下同一權利主體之小規模建築物於申請變更使用執照時（技規建築設計施工編第99條情形除外），於檢討直通樓梯改為安全梯之規定，該防火避難設施依人員通常避難習慣係通往避難層，故頂層安全梯構造得不受僅設一處出入口且不得直接連接居室規定，而得於通往屋突層之樓梯口以1小時以上防火時效之防火門區劃分隔。

案由三：有關一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅之1F室內設置停車空間之疑義，提請討論。

說  明：一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅之1F室內設置停車空間，其與其他供住宅使用空間之分間牆、門、窗是否需具備1hr防火時效？或僅需依技術規則第59條之1第一項第三款規定，以分間牆區劃用途即可。

決  議：依技術規則第59條之1第一項第三款規定，以分間牆區劃用途，門、窗無需具備1hr防火時效，但都市計畫法規另有規定者，從其規定。

案由四：考量建築物造型及立面景觀，於建築物外牆設置之裝飾版或裝飾物相關疑義，提請討論。

決  議：請公會彙集相關案例資料後，再行研議。