宜蘭縣政府與宜蘭縣建築師公會

104年度第一次法規研討會會議紀錄

(104.3.2府建管字第1040029124號函，除案由七、九修正如說明外，餘同意備查)

一、時間：104年01月21日(星期三 )下午2：00 時正

二、地點：本會會議室

三、主席：林法規主任委員榮發

四、出席：宜蘭縣政府

張科長謙祥、林志揚、盧淑美

宜蘭縣建築師公會

林榮發、吳明亮、張弘樺、邱清榮、林清文、羅志鑑、陳子謙

林昶濬、鐘文宏

列席：陳樂屏、林順男、廖天生

五、討論事項：

案由一：研商修正建築物室內裝修管理辦法相關書表格，提請討論。

說  明：依據宜蘭縣政府103年11月25日府建管字第1030187473號函。

修正「建築物室內裝修管理辦法相關書表」格式之(E1-2)「建築物室內裝修圖說審查申請書」、(E1-6)「建築物室內裝修竣工查驗表」及(E1-7)「建築物室內裝修竣工查驗申請書」，因(E1-6)建築物室內裝修竣工查驗表(內政部版本)中並未要求綠建材設計評估，因此建築物室內裝修圖說審查及竣工查驗將取消要求「綠建材設計評估」。

決  議：依內政部公布修正之版本，E1-1仍保留【消防審查合格證明】之審查項目；E1-2、E1-7申請人欄位仍以「簽章」為原則，避免日後產生爭議；E1-6仍保留【有無檢附天然氣管線增設或變更之設計審查檢驗合格證明】之審查項目，因本縣目前尚無天然氣，執行上則勾「免」。其餘依公會修正之書表（如附件一）辦理。

案由二：建造執照涉及室內裝修行為案件，在建造執照申請階段應檢附之室內裝修圖說內容，提請討論。

公會意見：建造執照涉及室內裝修行為案件，在建造執照申請階段應檢附圖說內容包括：室內裝修平面圖、天花板平面圖、X向及Y向全剖面圖，須註明防火時效及耐燃等級性能，並裝訂成冊。

決  議：依公會之意見辦理。

案由三：關於建築物室內裝修竣工查驗於何種情況下應檢附消防審查合格證

明，提請討論。

公會意見：未涉及變更使用案件或非室內裝修併建造執照案件，依內政部查驗表精神，查驗有無，不進行實質內容查驗。

決  議：室內裝修涉及變更使用或室內裝修併建造執照申請竣工查驗時，其消防審查合格證明由宜蘭縣政府相關權責單位查驗，於室內裝修竣工查驗時，無須檢附該證明；室內裝修未涉及變更使用或非室內裝修併建造執照申請竣工查驗時，應檢附消防審查合格證明。

案由四：大量同質性單元空間(面積、設計、材料相同)，例如：旅館房間，是否可就各種不同類型單元準備竣工照片及防火門資料，而無須重覆準備。

決  議：請公會研議，訂定規模及抽檢比率作為竣工照片檢附之標準。

案由五：於室內裝修審查時，未涉及原防火區劃變更時，其範圍內之防火門是否屬於應審查事項。

公會意見：在防火區劃未變更時，防火門應不屬室內裝修審查範圍。

決  議：在防火區劃未變更時，應查驗既有防火門有無設置，但無須檢附防火證明文件。

案由六：簡易室裝案件範圍，提請討論。

公會意見：100平方公尺以下，無牆面位置變更，且裝修位置位於一樓者。

決  議：請公會研議後，再行提案討論。

案由七：建築技術規則第167條第三項規定應如何執行，提請討論。

（註：第三項規定：前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。）

說  明：

- 前本會提建築物無障礙法規執行疑義業經中華民國全國建築師公會第十屆法規研究委員會第四次委員會會議紀錄，函復如三。

二、本會前函提執行疑義如下二點：

執行疑義一

建築物如非既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程

序及認定原則。第九點既有公共建築物改善無障礙設施之種類

表，表列規定使用類組。例如C類工業類一、二層為原有合法

建築物其增建三層應如何設置無障礙設施。

執行疑義二

面寬較小基地，其無障礙停車位下車區與無障礙室外通路可否

重疊配置；另1樓出入口之外開門開啟範圍與無障礙停車位下

車空間可否重疊配置。

三、全建會會議結論

1.內政部營建署102.02.22營署建管字第1020009192號函示，102

年1月1日以後新建或增建工廠類（C類）建築應依有關規定

設置無障礙設施。如因建築基地地形、垂直增建、構造或使用

用途特殊，設置無障礙設施確有困難，得依本規則第167條第

3項規定辦理。

2.新建建築物，無障礙停車位下車區與無障礙室外通路不可重疊

配置；1樓出入口之外開門開啟範圍與無障礙停車位空間亦不

可重疊配置。

四、因建築技術規則第167條第3項規定非建築師簽証授權範圍究

應如何執行，提請討論。

原決議：應設置無障礙設施之申請案，如確有設置困難者，應依建築技術規則第167條第3項規定，檢送無障礙設施確有困難計劃書由當地主管建築機關就個案認定。

決  議：(依備查函修正)

新建或增建建築物，因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難者，得由起造人檢送設置無障礙設施確有困難說明書及替代改善方案，由本府就個案認定。

案由八：圍牆與外牆共構且設置高度達2F頂，其合理性及適法性，提請討論。

決  議：依內政部101年2月3日台內營字第1010800620號函頒佈之「建築基地圍牆設置原則」辦理(詳附件二)。

案由九：修改委託協助審查建築執照及雜項執照(含變更設計)作業流程、作業要點如附件，提請討論。

原決議：依公會之修正意見辦理(詳附件三)。

決  議：(依備查函修正)

有關修改「宜蘭縣建築師公會協助審查建築執照作業要點」，修正如附件1；另委託協助審查建造執照及雜項執照申請流程圖，其抽查不合格案件通知限期申覆並副知縣府、鄉鎮公所，仍請依貴我雙方契約書附件內容（如附件2），由抽查小組辦理。

案由十：有關縣府擬委託本會協審之案件辦理勘驗乙案，提請討論。

決  議：建議公會辦理，相關細節再研議。