綠建築基準專章檢討自主檢查表        110.1.1實施

| 起 造 人 |  | 第一次掛號時間 或 法令適用時間 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設 計 人 |  | 基 地 位 置 |  |
| 檢 討 項 目 | 必 要 條 件 | 檢討內容 |
|  | 用 途 | 面 積 |  |
| 1、基地綠化 (新建建築物) |  | □基地面積300㎡以上 (基地面積 ㎡) | □符合左列面積欄者需檢討 □不符合左列面積欄者免檢討 (基地面積300㎡以下) □個別興建農舍免檢討 □增、修、改建建築物免檢討 |
| 2、基地保水 (新建建築物) |  | □基地面積300㎡以上 (基地面積 ㎡) | □符合左列面積欄者需檢討 □不符合左列面積欄者免檢討 (基地面積300㎡以下) □個別興建農舍免檢討 □山坡地免檢討 □地下水位小於1 m( m)免檢討 □增、修、改建建築物免檢討 |
| 3、外殼節能 | □住宿類 H-1，H-2 □學校類 D-3，D-4，F-2 □大型空間類 A-1，D-1 | (無樓地板面積限制) | □符合左列用途欄之一者需檢討 □不符合左列用途欄者免檢討 □機房、作業廠房、非營業用倉庫免檢討 □地面層以上樓層（不含屋頂突出物）之樓地板面積在五百平方公尺以下之農舍免檢討 □經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物免檢討 |
|  | □空調型建築 A-2 B-1、B-2、B-3、B-4 C-1(非倉儲製程部分) C-2(非倉儲製程部分) D-2、D-5、E F-1、F-3、F-4 G-1、G-2、G-3 □其他類 I C-1(倉儲製程部分) C-2(倉儲製程部分) | □同一幢或連棟新建或增建地面層以上(不含屋頂突出物)樓地板面積合計1000㎡以上 (設計樓地板面積 ㎡) | □同時符合左列用途及面積欄者需檢討 □不符合左列用途或面積欄者免檢討 □機房、作業廠房、非營業用倉庫免檢討 |
| 4、綠建材 | □供公眾使用建築物 □經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物 |  | □符合左列用途欄者需檢討 □不符合左列用途欄者免檢討 □機房、作業廠房、非營業用倉庫免檢討 (規範) □經直轄市、縣(市)主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物免檢討(規範) |
| 5建築物雨水或 生活雜排水回收再利用 (新建建築物) |  | □總樓地板面積達10000平方公尺以上之新建建築物。 | □符合左列面積欄者需檢討 □不符合左列面積欄者免檢討 □F1類：衛生醫療類免檢討 □中央主管機關認可之建築物免檢討 □增、修、改建建築物免檢討 |
| 綠建築檢討項目 （請勾選應檢討項目） □建築基地綠化設計 □建築基地保水設計 □建築物外殼節約能源設計 □綠建材設計 □建築物雨水或生活雜排水回收再利用設計 □本案依相關法規檢討,免綠建築設計 □變更設計免檢討說明： 建築師簽名： |