宜蘭縣建造執照綠建築基準     報告書

查核

複查

110.01.01後掛件用

| 建照號碼 |  |  | 案件號碼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次掛號時間 （110/01/01起適用） |  |  | 起造人 |  |  |  |
|  |  |  | 設計人 |  |  |  |
| 建築物類別及用途 |  |  | □新建 □增建 □改建 □修建 |  |  |  |
| 基地面積 |  | 地面以上總樓地板面積 |  |  |  |  |
| 基地保水檢討／基地綠化檢討(新建) |  | 綠建材檢討 |  | 雨水或生活雜排水 回收再利用(新建) |  |  |
| □山坡地或地下水位＜1m除外 □非山坡地 □基地面積＜300m2除外 □基地面積≧300m2 □個別興建農舍除外 □其他： |  | □供公眾使用 □非供公眾使用 □除外類別:機房、作業廠房、非營業用倉庫、農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物 |  | □總樓板面積≧10,000m2 □總樓板面積＜10,000m2 □F1類：衛生醫療類除外 □其他： |  |  |
| 節能檢討 (新建＆增建) | □住宿類 □學校類(D3、D4、F2) □大型空間類(A1、D1)（無面積限制） □空調型建築（地面層以上樓地板面積合計超過1000m2者） A2、B1、B2、B3、B4、C1(不含倉儲製程區)、C2(不含倉儲製程區)、D2、D5、E、F1、F3、F4、G1、G2、G3 □其他類（I類危險廠庫及C1、C2類組之倉儲製程區，其他以上無法涵蓋之建築物，面積合計超過1000m2者）： |  |  |  |  |  |
| 層 別 | 地上______層、地下______層 |  |  | 構 造 |  |  |
| 建物地址或地號 |  |  |  |  |  |  |

□查核     □第一次複查     □第二次複查

1.建築基地綠化設計           □免檢討 □符合 □不符合 □未檢附

2.建築基地保水設計           □免檢討 □符合 □不符合 □未檢附

3.建築物外殼節能設計            □免檢討 □符合 □不符合 □未檢附

4.雨水或生活雜排水回收再利用 □免檢討 □符合 □不符合 □未檢附

5.綠建材設計                 □免檢討 □符合 □不符合 □未檢附

中華民國     年     月     日

建築基地綠化      結果

查核

複查

110.01.01後適用

1.□符合規定 2.□不符規定內容如下： 查核(複查)人簽章：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築物基地綠化計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

建造執照(含變更設計)建築基地綠化設計查核(複查)表

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、302、303、304條，及內政部訂頒建築基地綠化設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                       (法令適用日110.01.01起)

| 案件編碼 |  |  |  |  |  | 適用範圍 |  | □基地面積300m2以上之新建建築物 (個別興建農舍及基地面積三百平方公尺以下者,不在此限) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽證內容或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料是否檢附齊全 | 1 | 基地植栽配置平面圖（必須清楚標明各種植栽名稱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 基地綠化總固碳當量計算過程相關面積、數量、喬木間距、公式計算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 植栽數量規格表（必須清楚標明各種植栽名稱及覆土深度及剖面圖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 老樹或受保護樹木之優惠評估時須提出照片等相關資料證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 其他相關資料證明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 綠化量計算查核 | 1 | 最小綠化面積A’=(A0- Ap） ×（1-r）；且A’≥0.15 A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 綠化量計算 | 植栽種類 |  |  |  | 樹冠投影面積固碳當量 |  | 覆土深度 |  | 最小 樹穴 面積 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋頂、陽台、露臺 | 其 他 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 生態複層 | 大小喬木、灌木、花草密植混種區 (喬木間距3.5m以下) |  |  | 2.00 |  | ≥1.0m | ≥1.0m | ≥4.0㎡ |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 |  | 喬木 | 闊葉大喬木 |  |  | 1.50 |  | ≥1.0m | ≥1.0m | ≥4.0㎡ |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 |  |  | 闊葉小喬木、針葉喬木 蔬葉喬木 |  |  | 1.00 |  | ≥0.7m | ≥1.0m | ≥1.5㎡ |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 |  |  | 棕橍類 |  |  | 0.66 |  | ≥0.7m | ≥1.0m | ≥1.5㎡ |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 |  | 灌木(每㎡栽植二株以上) |  |  |  | 0.50 |  | ≥0.4m | ≥0.5m |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 |  | 多年生藤蔓 |  |  |  | 0.40 |  | ≥0.4m | ≥0.5m |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 |  | 草花花圃、野草地、水生植物、草坪 |  |  |  | 0.30 |  | ≥0.1m | ≥0.3m |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 |  | 薄層綠化、壁掛式綠化 |  |  |  | 0.30 |  | ≥0.1m | ≥0.3m |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 生態綠化修正係數α是否正確，α=0.8+0.5ra (全無生態綠化者α=0.8 ； ra:原生種或誘鳥誘蝶植物採用比值) (α不等於0.8時，須在整體植栽設計圖與計算表上說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 綠化設計值TCO2計算 TCO2 ＝（ΣGi × Ai）× α = （KgCO2e/yr） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 綠化基準值TCO2c計算 總固碳當量基準值 TCO2c=0.5xA'x β = （KgCO2e/yr） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 15 | 綠化量指標合格標準檢討，設計值TCO2＞標準值TCO2c？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 16 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

註：1.大喬木樹穴面積不及4.0m2，但為1.5m2以上者得以小喬木認定之。

2.需2種以上樹種方可計算ra，否則ra=0。

建築基地保水     結果

查核

複查

110.01.01後適用

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築基地保水設計計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

1.□符合規定 2.□不符規定內容如下： 查核(複查)人簽章：

建造執照(含變更設計)建築基地保水設計查核(複查)表

依據建築技術規則設計施工編第298、299、305、306、307條．內政部訂頒基地保水設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                               (法令適用日110.01.01起)

| 案件編碼 |  |  |  |  | 適用範圍 | □基地面積300m2以上之新建建築物 (山坡地建築、地下水位小於1公尺之建築基地、個別興建農舍及基地面積300平方公尺以下者,不在此限) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基 本 資 料 | 1 | 檢附基地內或鄰地節錄之地質鑽探報告相關資料判定或由技師、建築師判斷認定表層2m內土壤分類及地下水位調查資料 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 建築基地綠地及透水舖面配置平面圖（清楚標明各種舖面材質名稱） |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 建築基地綠地及透水舖面相關面積設計保水量，計算過程及相關面積、公式、計算表 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 相關剖面詳圖（檢附本案設計保水手法之剖面詳圖） |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 保水量計算查核 | 1 | 建築基地土壤最終入滲率f值判斷是否正確 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | Q0=A0．f．t原基地保水量是否計算正確 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 保水量計算 | Q1綠地、被覆地、草溝(可計算草溝立體周邊)保水量Q1 Q1=A1．f．t Q1及A1是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 |  | Q2透水舖面保水量(基層厚度h不一，分別計算且h≦0.25) - 連鎖磚型Q2=0.5．A2．f．t +0.05．h．A2 或 (2)通氣管結構型Q2=0.5．A2．f．t+0.3．h．A2是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 |  | Q3人工地盤花園設計保水量(花園土壤深度最多計0.6公尺) Q3=0.05．V3 是否計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 特殊保水量計算 | Q4 (貯集滲透空地、貯集滲透池)保水量是否計算正確 Q4=0.36．A4．f．t + V4 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 |  | Q5 (地下貯集滲透設施)保水量是否計算正確 Q5=0.36．A4．f．t + r．V5 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 |  | Q6 (滲透管)保水量是否計算正確 Q6=(2.88．x0.2．f．L6．t) +( 0.1．L6) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 |  | Q7 (滲透陰井)保水量是否計算正確(二個陰井間距1.5M以上) 獨立滲透Q7=(1.08． f ．n．t) +( 0.015．n) 搭配滲透Q7=(0.54． f ．n．t) +( 0.015．n) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 |  | Q8 (滲透側溝)保水設計保水量是否計算正確(距離建築牆面、擋土牆、圍牆，距離70公分以上) Q8=(0.36．a．f．L8．t) +( 0.1．L8) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 基地上有30度以上駁嵌時，須距離高差二倍以外方可採用Q4至 Q8 Q4至 Q8特殊保水項目間之間距4公尺以上 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 建築基地保水設計值λ 計算正確 λ＝Q’/ Q0 |  |  |  |  | λ： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 建築基地保水基準值λC 計算正確 λC＝0.5×（1-r）(基準值詳註) |  |  |  |  |  | λC： | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 建築基地保水及格標準檢討 : 設計值λ>標準值λC ？ |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 15 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

註:學校校園整體評估λC＝0.5，但其他建築基地及學校局部基地分割評估時λC＝0.5×（1-r）。

建築物外殼節約能源設計      結果

查核

複查

110.01.01後適用

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築物外殼節約能源計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

1.□符合規定 2.□不符規定內容如下： 查核(複查)人簽章：

建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(一)

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308~315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                              (法令適用日110.01.01起)

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □空調型建築(總量規範) A2、B1、B2、B3、B4、C1(不含倉儲製程區)、C2 (不含倉儲製程區) 、D2、D5、E、F1、 F3、F4、G1、G2、G3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面、剖面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造及尺寸 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 若Kbi或Vac不等於1須檢附相關檢討圖說 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 |  |  |  |  | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 建築物耗能特性分區劃分正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 排除面積計算，及外周區、內部區、AFp、AFi計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 外殼面積Ai及外殼構造熱傳透率Ui計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 各耗能分區透光部位各方位之外遮陽係數Ki計算正確 (含修正前遮陽係數Ksi、∆Ksi、鄰棟建物遮陽係數Kbi) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 各耗能分區各方位之日射透過率ηi正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 各耗能分區方位之外周日射取得係數Mk計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 各耗能分區外殼熱損失係數L計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 各方位外殼冷房日射時IHk及冷房度時DH依海拔高查表7正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 各耗能分區迴歸係數a0、a1、a2正確(查表6) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 自然通風潛力VP、自然通風節能率Vac計算正確，0.8≤Vac≤1 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 各耗能分區外殼耗能量ENVLOAD計算正確 建築物外殼耗能基準值量ENVLOADs(加權計算)正確 |  |  |  | E： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 15 | 設計值ENVLOAD < ENVLOADs(加權計算)？ |  |  |  |  | Es： | □合格□不合格 |  |
|  | 16 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

註：外殼節能查核項次(13)自然通風潛力VP、自然通風節能率Vac僅適用於D2、E、F3、F4、G2類

建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(二)

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308~315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                               (法令適用日110.01.01起)

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □住宿類 (總量規範) H1、H2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 若Kbi或Vac不等於1須檢附相關檢討圖說 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 不透光部位各類外殼構造熱傳導率Ui及面積Ai計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 平均熱傳導率Uaw、Uar計算正確 |  |  |  | Uaw： Uar： | Uaws<3.5 Uars<0.8 | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 |  |  |  |  | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 各層外殼面積Aw、Ar及建築物外殼總面積Aen計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 透光部位各方位之外遮陽係數Ki計算正確 (含修正前遮陽係數Ksi、∆Ksi、鄰棟建物遮陽係數Kbi) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 自然通風VP及自然通風空調節能率Vac計算正確 0.8≤Vac≤1.0 (Vac不檢討可逕為1.0) |  |  |  |  | Vac≦1.0 | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 透光部位各方位之外殼及屋頂等價開窗面積Aeq計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 透光部位之等價開窗率Req計算正確 |  |  |  | Req： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 設計值Req是否小於標準值Reqs？ |  |  |  |  | Reqs： | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(三)

依據建築技術規則設計施工編第298、299、308~315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                                 (法令適用日110.01.01起)

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □學校類 (總量規範) (D3、D4、F2) □大型空間類 (總量規範) (A1、D1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖(及外牆面積計算表保留) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 |  |  |  |  | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 排除面積計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 日射透過率ηi取得是否正確(學校類ηi=1.0) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 各方位之外遮陽係數Ki計算正確 (含修正前遮陽係數Ksi、∆Ksi、鄰棟建物遮陽係數Kbi) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | i窗面之面積Ai計算是否正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 外殼部位j之面積AWj計算是否正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 冷房日射時IHki依海拔高(查表7)正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 大型空間類建築物平均立面開窗率AWR是否正確 （學校類免檢討） |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 11 | 基準值認定AWSGs是否正確 學校類(詳註1)，大型空間類基準值計算是否正確 |  |  |  |  | As： | □合格□不合格 |  |
|  | 12 | 建築物外殼開窗部位窗面日射取得量AWSG計算符合規定 |  |  |  | A： |  | □合格□不合格 |  |
|  | 13 | 設計值AWSG是否小於標準值AWSGs？ |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 14 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

註：1.學校類合格基準值AWSGs在北部氣候區為160 KWh/m2.yr。

2.若大型空間類建築物立面開窗率在10%以下，此時逕令其合格。

建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查)表(四)

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、308~315條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。

(法令適用日110.01.01起)

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □其他類 (總量規範) (I類危險廠庫及C1、C2類組之倉儲製程區，其他無法涵蓋之建築物) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸(可免) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 外牆構造詳圖(可免) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 屋頂構造詳圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 |  |  |  |  | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 建築物屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定？ |  |  |  | Uar： | Uars<0.8 | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

建造執照(含變更設計)建築物外殼節約能源設計查核(複查) 表(五)

外牆及立面開窗平均熱傳透率及窗平均遮陽係數（SF）檢討法

依據建築技術規則建築設計施工編第308-2條，及內政部訂頒建築物節約能源設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處詳為列舉於查核缺失表。

(法令適用日110.01.01起)

| 案件編號 |  |  |  | 適用範圍 | □採用技術規則308-2條 (分項規範--海拔高度800M以下) □住宿類建築 □其他非住宿類 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料查核 | 1 | 位置圖、方位、標高 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖及面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各向立面圖及外牆面積計算表(不同構造材料分別計算) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 各向門窗構造、尺寸 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 屋頂,外牆構造詳圖、遮陽構造詳圖及係數 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 外殼節能查核 | 1 | 屋頂構造平均熱傳透率Uar值計算符合規定 |  |  |  |  | Uar<0.80 | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 水平透光A>1M2時.透光天窗日射透過率HWs計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 外牆窗戶及屋頂所設玻璃對戶外可見光反射率≦0.2 |  |  |  |  | Rvi≦0.2 | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 外牆之平均熱傳導率Uaw計算正確且Uaw<2.75(住宿類) Uaw<2.00(其他非住宿類) |  |  |  |  | Uaw<2.75 Uaw<2.00 | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 立面開窗面積及立面開窗率WR計算正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | (僅住宿類檢討) 每一居室可開啟窗面積比OWR計算正確 |  |  |  |  | OWRj>15% | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 檢討窗戶遮陽係數及窗平均遮陽係數SF計算合格 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 檢討窗平均熱傳透率Uaf計算合格 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

註：其他非住宿類，免檢討(項次6)可開啟窗面積比OWR。

建築物雨水或生活雜排水回收再利用      結果

查核

複查

110.01.01後適用

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築物雨水或生活雜排水會收再利用計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

1.□符合規定 2.□不符規定內容如下： 查核(複查)人簽章：

建造執照(含變更設計)建築物雨水貯留利用設計查核(複查)表

依據建築技術規則設計施工編第298-300條、第316條~第319條及建築物雨水貯留利用設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                                (法令適用日105.05.20起)

| 案件編碼 |  |  |  | 適用範圍 | □總樓地板面積≧10,000㎡之新建建築物(F-1)組除外 □其他 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 基 本 資 料 查核 | 1 | 建築基地是否檢附面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 建築基配置平面圖（必須清楚標明儲水槽位置及集水面積） |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 建築物雨水貯留利用率計算過程及相關面積、公式、計算過程資料 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 建築物雨水貯留利用水路設計系統圖及設備空間配置圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 雨 水貯留利用 查 核 | 1 | 集水面積Ar，計算正確。 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 基地內雨水利用系統設計平均單日及雨量Wr，計算正確。 Wr＝R × Ar × P |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 雨水利用設計量（公升／日）Wd，計算正確。Wd＝ΣRi |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 推估自來水替代水量Ws，計算正確。 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 建築物總用水量（公升／日）Wt，計算正確。詳表2 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 建築物雨水貯集利用率Rc，計算正確。Rc＝Ws / Wt |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 最小雨水儲水槽容積Vsm，計算正確。Vsm＝Ns × Wd |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 建築物雨水貯集利用率 設計值Rc≧標準值Rcc=4% |  |  |  |  | 4% | □合格□不合格 |  |
|  | 9 | 雨水儲水槽設計容量 Vs ≧ Vsm |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 10 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

建造執照(含變更設計)建築物生活雜排水回收再利用設計查核(複查)表

依據建築技術規則設計施工編第298-300條、第316條~第319條及建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                        (法令適用日105.05.20起)

| 案件編碼 |  |  |  | 適用範圍 | □總樓地板面積≧10,000㎡之新建建築物(F-1)組除外 □其他 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 基 本 資 料 查核 | 1 | 建築基地是否檢附面積計算表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 建築基配置平面圖（必須清楚標明儲水槽位置及儲水容量） |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 生活雜排水回收再利用率計算過程及相關面積、公式、計算過程資料 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 生活雜排水回收再利用管路設計系統圖及設備空間配置圖 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 生活雜排水 回收再利用 查 核 | 1 | 住宅類建築戶數，計算正確。 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 非住宅類建築面積，計算正確。 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 建築物總用水量(公升/日)計算正確。Wst |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 再生水處理量Wr，依設備規格讀取。 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 生活雜排水回收再利用率Rr=Wr/Wst，計算正確。 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 生活雜排水回收再利用率Rr≧基準值Rrc=0.3 |  |  |  |  | 0.3 | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 建築物生活雜排水回收再利用管路設計系統圖及設備空間配置圖.設計正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 8 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

110.01.01後適用

建築綠建材     結果

查核

複查

1.□符合規定 2.□不符規定內容如下： 查核(複查)人簽章：

有關查核（或複查）表中各項查核項目不符之說明如下，建築綠建材設計計算書簽證人如對查核（複查）結果異議時，得於收到查核（複查）報告書後十五日內，提出答辯書申請複查（審議）。

建造執照(含變更設計)綠建材設計查核(複查)表

依據建築技術規則建築設計施工編第298、299、321、322、323條，及內政部訂頒綠建材設計技術規範審查，查核合格者於查核表簽章，不合格者應將不合格之處一次詳為列舉於查核缺失表。                                                (法令適用日110.01.01起)

| 案件編碼 |  |  |  | 適用範圍 | □供公眾使用建築物 □經內政部認定有必要之非公衆使用建築物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 |  | 查核結果 | 說明 |
| 基本資料是否檢附齊全 | 1 | 面積計算表（含申請基地面積、建築面積、建蔽率、各層樓地板面積、建物總樓地板面積） |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 各層平面圖（附面積計算式）、各向立面圖、各向剖面圖、門窗表 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 各種綠建材使用配置平面圖(含圖例) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
| 項 次 |  | 查核項目 |  |  |  | 簽證內容 或數據 | 依法規檢討之內容或數據 | 查核結果 | 說明 |
| 綠建材查核 | 1 | 室內空間總表面積計算正確(Ai) 表面積係數Lf檢討是否正確 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 2 | 室內綠建材使用總面積計算正確(Agi) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 3 | 室內綠建材使用率(Rgi)≧室內綠建材使用率基準值(Rgic)？ |  |  |  | Rgi： | Rgic：60% | □合格□不合格 |  |
|  | 4 | 室外空間總表面積計算正確(Ao) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 5 | 室外綠建材使用總面積計算正確(Ago) |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |
|  | 6 | 室外綠建材使用率(Rgo) ≧室外綠建材使用率基準值(Rgoc)？ |  |  |  | Rgo： | Rgoc：20% | □合格□不合格 |  |
|  | 7 | 報告書是否有簽証人簽名或蓋章 |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |

註:符合下列情形之一者，不須檢討綠建材：

(1)機房、作業廠房、非營業用倉庫

(2)經直轄市、縣(市)主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物。